## Hoja1
CULMINACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR “NARANJITO”, UBICADA EN LA PARROQUIA NARANJITO, CANTÓN NARANJITO , PROVINCIA DE GUAYAS”
RUBRO | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL
|  | UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NARANJITO |  |  |  | 127208.43
1 |  | Bloque 12 Aulas A:
1.1 |  | INSTALACIONES MECÁNICAS
400600 | CL-01 | Extractor de Baño de 100 cfm, 110V /1F /60HZ. | u | 2 | 121.42 | 242.84
401035 | CL-02 | Louver de 6" x 6" acero galvanizado con malla antipajaros | u | 2 | 31.2 | 62.4
400594 | CL-03 | Ventilador de tumbado 48", 3 velocidades; 60 W 110/1/60, incluye control | u | 24 | 359.43 | 8626.32
220049 | CL-04 | Tubería de PVC tipo "B" 110mm, incluye accesorios | m | 5 | 6.04 | 30.2
2 |  | Bloque 12 Aulas B:
2.1 |  | INSTALACIONES MECÁNICAS
400600 | CL-05 | Extractor de Baño de 100 cfm, 110V /1F /60HZ. | u | 2 | 121.42 | 242.84
401035 | CL-06 | Louver de 6" x 6" acero galvanizado con malla antipajaros | u | 2 | 31.2 | 62.4
400594 | CL-07 | Ventilador de tumbado 48", 3 velocidades; 60 W 110/1/60, incluye control | u | 24 | 359.43 | 8626.32
220049 | CL-08 | Tubería de PVC tipo "B" 110mm, incluye accesorios | m | 5 | 6.04 | 30.2
3 |  | Bloque Educación inicial A
3.1 |  | INSTALACIONES MECÁNICAS
400600 | CL-09 | Extractor de Baño de 100 cfm, 110V /1F /60HZ. | u | 4 | 121.42 | 485.68
401035 | CL-10 | Louver de 6" x 6" acero galvanizado con malla antipajaros | u | 4 | 31.2 | 124.8
400594 | CL-11 | Ventilador de tumbado 48", 3 velocidades; 60 W 110/1/60, incluye control | u | 4 | 359.43 | 1437.72
220049 | CL-12 | Tubería de PVC tipo "B" 110mm, incluye accesorios | m | 2 | 6.04 | 12.08
4 |  | Bloque Educación inicial B
4.1 |  | INSTALACIONES MECÁNICAS
400600 | CL-13 | Extractor de Baño de 100 cfm, 110V /1F /60HZ. | u | 4 | 121.42 | 485.68
401035 | CL-14 | Louver de 6" x 6" acero galvanizado con malla antipajaros | u | 4 | 31.2 | 124.8
400594 | CL-15 | Ventilador de tumbado 48", 3 velocidades; 60 W 110/1/60, incluye control | u | 4 | 359.43 | 1437.72
220049 | CL-16 | Tubería de PVC tipo "B" 110mm, incluye accesorios | m | 2 | 6.04 | 12.08
5 |  | Bloque Educación inicial C
5.1 |  | INSTALACIONES MECÁNICAS
400600 | CL-17 | Extractor de Baño de 100 cfm, 110V /1F /60HZ. | u | 4 | 121.42 | 485.68
401035 | CL-18 | Louver de 6" x 6" acero galvanizado con malla antipajaros | u | 4 | 31.2 | 124.8
400594 | CL-19 | Ventilador de tumbado 48", 3 velocidades; 60 W 110/1/60, incluye control | u | 4 | 359.43 | 1437.72
220049 | CL-20 | Tubería de PVC tipo "B" 110mm, incluye accesorios | m | 2 | 6.04 | 12.08
6 |  | Bloque Sala de Profesores
6.1 |  | INSTALACIONES MECÁNICAS
400594 | CL-21 | Ventilador de tumbado 48", 3 velocidades; 60 W 110/1/60, incluye control | u | 8 | 359.43 | 2875.44
401613 | CL-22 | Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 18.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico, INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. Incluye CONDENSADORA | u | 1 | 2715.5 | 2715.5
401557 | CL-23 | Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 12.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico, INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. incluye condensadora | u | 1 | 2461.8 | 2461.8
401345 | CL-24 | Tubo de cobre flexible tipo ACR 1/4" incluye aislamiento, uso en refrigeración | m | 8 | 5.86 | 46.88
401347 | CL-25 | Tubo de cobre flexible tipo ACR 3/8" incluye aislamiento, uso en refrigeración | m | 12 | 6.23 | 74.76
401349 | CL-26 | Tubo de cobre flexible tipo ACR 5/8" incluye aislamiento, uso en refrigeración | m | 8 | 8.59 | 68.72
402024 | CL-27 | Termostato digital programable de una etapa | u | 2 | 80.87 | 161.74
401356 | CL-28 | Gas refrigerante R-410A | lb | 4 | 5.35 | 21.4
401528 | CL-29 | Tubería de drenaje de 25mm, incluye accesorios | m | 26 | 3.09 | 80.34
7 |  | Bloque de Laboratorios de química y física
7.1 |  | INSTALACIONES MECÁNICAS
400259 | CL-30 | Ventilador extracción tipo hongo, descarga vertical caudal: 1000 Cfm, @0,70", incluye botonera de accionamiento | u | 1 | 1085.66 | 1085.66
402271 | CL-31 | Ventilador de doble oido, centrífugo de suministro tipo caja caudal: 1200 Cfm, @1.5" Motor: 1 HP: 220/1/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios | u | 1 | 1195.44 | 1195.44
400614 | CL-32 | Difusor de suministro 4 vías de 8"x 8" con caja y damper | u | 4 | 29.54 | 118.16
400594 | CL-33 | Ventilador de tumbado 48", 3 velocidades; 60 W 110/1/60, incluye control | u | 4 | 359.43 | 1437.72
400711 | CL-34 | Rejilla de Extracción 10"x6” incluye caja de acoples | u | 8 | 27.09 | 216.72
400658 | CL-35 | Ducto de tol galvanizado sin aislamiento | kg | 214 | 8.03 | 1718.42
400659 | CL-36 | Ducto de tol galvanizado con aislamiento de lana de vidrio | kg | 90 | 9.53 | 857.7
406063 | CL-37 | Desmontaje y almacenamiento de ductos existentes en obra | kg | 90 | 3.83 | 344.7
197003 | CL-38 | Derrocamiento manual de losa de hormigón armado (e=20cm) | m2 | 0.25 | 100 | 25
INSTALACIONES DE GAS
404047 | CL-39 | Centralina de gas (GLP) de dos cilindros de 45 kg (incluye tanques) | u | 1 | 708.79 | 708.79
404834 | CL-40 | Tubería de cobre tipo L 1/2", incluye accesorios de instalación | m | 35 | 12.51 | 437.85
8 |  | Bloque de Laboratorios de tecnología e idiomas
8.1 |  | INSTALACIONES MECÁNICAS
401617 | CL-41 | Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 36.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico, INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. Incluye CONDENSADORA | u | 4 | 2122.56 | 8490.24
401620 | CL-42 | Unidad consola Piso-Techo de 36000 btu/h, r410a, inverter, 208-220V/1ph/60Hz, incluye condensadora, bomba de condensado, arranque y puesta en marcha | u | 2 | 2072.45 | 4144.9
401347 | CL-43 | Tubo de cobre flexible tipo ACR 3/8" incluye aislamiento, uso en refrigeración | m | 23 | 6.23 | 143.29
401349 | CL-44 | Tubo de cobre flexible tipo ACR 5/8" incluye aislamiento, uso en refrigeración | m | 23 | 8.59 | 197.57
401528 | CL-45 | Tubería de drenaje de 25mm, incluye accesorios | m | 26 | 3.09 | 80.34
401356 | CL-46 | Gas refrigerante R-410A | lb | 14 | 5.35 | 74.9
9 |  | Bloque Administración
9.1 |  | INSTALACIONES MECÁNICAS
400600 | CL-47 | Extractor de Baño de 100 cfm, 110V /1F /60HZ. | u | 3 | 121.42 | 364.26
220049 | CL-48 | Tubería de PVC tipo "B" 110mm, incluye accesorios | m | 6 | 6.04 | 36.24
401035 | CL-49 | Louver de 6" x 6" acero galvanizado con malla antipajaros | u | 3 | 31.2 | 93.6
400594 | CL-50 | Ventilador de tumbado 48", 3 velocidades; 60 W 110/1/60, incluye control | u | 9 | 359.43 | 3234.87
401557 | CL-51 | Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 12.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico, INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. incluye condensadora | u | 1 | 2461.8 | 2461.8
401345 | CL-52 | Tubo de cobre flexible tipo ACR 1/4" incluye aislamiento, uso en refrigeración | m | 6 | 5.86 | 35.16
401347 | CL-53 | Tubo de cobre flexible tipo ACR 3/8" incluye aislamiento, uso en refrigeración | m | 6 | 6.23 | 37.38
401528 | CL-54 | Tubería de drenaje de 25mm, incluye accesorios | m | 5 | 3.09 | 15.45
401356 | CL-55 | Gas refrigerante R-410A | lb | 3 | 5.35 | 16.05
10 |  | Bloque sala de uso múltiple - comedor
10.1 |  | INSTALACIONES MECÁNICAS
400227 | CL-57 | Ventilador extracción tipo hongo, descarga vertical caudal: 1200 Cfm @ 0.5" Motor: 1/2 HP: 220/2/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios | u | 1 | 1210.13 | 1210.13
401813 | CL-58 | Campana de extracción compensada en acero Inoxidable, mate de dimensiones 1.00m x 1.60m x 0.40m. Incluye filtros atrapa grasa y luminaria | u | 1 | 2156.93 | 2156.93
400237 | CL-59 | Ventilador centrífugo tipo hongo caudal: 800 Cfm, @0.40" Motor: 1/4 HP: 220/1/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios | u | 1 | 990.26 | 990.26
400658 | CL-60 | Ducto de tol galvanizado sin aislamiento | kg | 613 | 8.03 | 4922.39
400659 | CL-61 | Ducto de tol galvanizado con aislamiento de lana de vidrio | kg | 892 | 9.53 | 8500.76
400674 | CL-62 | Manga Flexible diam. 4" con aislamiento | m | 16 | 5.02 | 80.32
400687 | CL-63 | Rejilla de Extracción 6"x6” incluye caja de acoples | u | 11 | 15.49 | 170.39
400688 | CL-64 | Rejilla de Extracción 8"x8” incluye caja de acoples | u | 2 | 16.33 | 32.66
400870 | CL-65 | Difusor de suministro 4 vías de 12"x 12" con caja y damper | u | 14 | 61.51 | 861.14
402024 | CL-66 | Termostato digital programable de una etapa | u | 2 | 80.87 | 161.74
400746 | CL-67 | Rejilla de Extracción 24"x18” incluye caja de acoples y damper | u | 6 | 104.76 | 628.56
401062 | CL-68 | Louver de 20" x 18" acero galvanizado con malla antipajaros | u | 1 | 49.2 | 49.2
401356 | CL-69 | Gas refrigerante R-410A | lb | 15 | 5.35 | 80.25
401037 | CL-70 | Louver de 10" x 8" acero galvanizado con malla antipajaros | u | 2 | 40.8 | 81.6
400863 | CL-71 | Unidad tipo paquete de 150.000 Btu/h; R 410A; 220v/3PH/60Hz, incluye filtro 30% | u | 2 | 15196.13 | 30392.26
402273 | CL-72 | Ventilador centrífugo de extracción en línea caudal: 300 Cfm, @0,25" Motor: 1/4 HP: 110/1/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios | u | 2 | 545.47 | 1090.94
406063 | CL-73 | Desmontaje y almacenamiento de ductos existentes en obra | kg | 900 | 3.83 | 3447
197003 | CL-74 | Derrocamiento manual de losa de hormigón armado (e=20cm) | m2 | 1.5 | 100 | 150
INSTALACIONES DE GAS
404049 | CL-75 | Centralina de gas (GLP) de tres cilindros de 45 kg (incluye tanques) | u | 1 | 942.75 | 942.75
404834 | CL-76 | Tubería de cobre tipo L 1/2", incluye accesorios de instalación | m | 10 | 12.51 | 125.1
11 |  | Bloque de bar
11.1 |  | INSTALACIONES MECÁNICAS
400594 | CL-77 | Ventilador de tumbado 48", 3 velocidades; 60 W 110/1/60, incluye control | u | 2 | 359.43 | 718.86
12 |  | Bloque vestidor - bodega
12.1 |  | INSTALACIONES MECÁNICAS
400600 | CL-78 | Extractor de Baño de 100 cfm, 110V /1F /60HZ. | u | 4 | 121.42 | 485.68
220049 | CL-79 | Tubería de PVC tipo "B" 110mm, incluye accesorios | m | 6 | 6.04 | 36.24
401035 | CL-80 | Louver de 6" x 6" acero galvanizado con malla antipajaros | u | 4 | 31.2 | 124.8
13 |  | Bloque Biblioteca
13.1 |  | INSTALACIONES MECÁNICAS
401617 | CL-81 | Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 36.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico, INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. Incluye CONDENSADORA | u | 3 | 2122.56 | 6367.68
400235 | CL-82 | Ventilador centrífugo tipo hongo caudal: 600 Cfm, @0.75" Motor: 1/4 HP: 110/1/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios | u | 1 | 990.26 | 990.26
400600 | CL-83 | Extractor de Baño de 100 cfm, 110V /1F /60HZ. | u | 1 | 121.42 | 121.42
400594 | CL-84 | Ventilador de tumbado 48", 3 velocidades; 60 W 110/1/60, incluye control | u | 2 | 359.43 | 718.86
402024 | CL-85 | Termostato digital programable de una etapa | u | 3 | 80.87 | 242.61
401035 | CL-86 | Louver de 6" x 6" acero galvanizado con malla antipajaros | u | 1 | 31.2 | 31.2
220049 | CL-87 | Tubería de PVC tipo "B" 110mm, incluye accesorios | m | 3 | 6.04 | 18.12
400687 | CL-88 | Rejilla de Extracción 6"x6” incluye caja de acoples | u | 8 | 15.49 | 123.92
400658 | CL-89 | Ducto de tol galvanizado sin aislamiento | kg | 45 | 8.03 | 361.35
400669 | CL-90 | Manga Flexible diam. 4" sin aislamiento | m | 6 | 5 | 30
401347 | CL-91 | Tubo de cobre flexible tipo ACR 3/8" incluye aislamiento, uso en refrigeración | m | 30 | 6.23 | 186.9
401349 | CL-92 | Tubo de cobre flexible tipo ACR 5/8" incluye aislamiento, uso en refrigeración | m | 30 | 8.59 | 257.7
401528 | CL-93 | Tubería de drenaje de 25mm, incluye accesorios | m | 20 | 3.09 | 61.8
401356 | CL-94 | Gas refrigerante R-410A | lb | 10 | 5.35 | 53.5
197003 | CL-95 | Derrocamiento manual de losa de hormigón armado (e=20cm) | m2 | 0.2 | 100 | 20
Elaborado por:
Ing. Telmo Rodríguez

## APUS
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Extractor de Baño de 100 cfm, 110V /1F /60HZ. |  |  |  | CODIGO: | 400600
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 7.6489 | 0.38244 | 1 | 0.38244
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.88889 | 0.26667
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.64911
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.88889 | 3.6444
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.88889 | 3.6
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.88889 | 0.40444
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 7.6489
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Extractor de Baño de 100 cfm, 110V /1F /60HZ. |  | u | 1 | 93.7712 | 93.7712
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 93.7712
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 102.0692
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 20.4138
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 122.48
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 122.48
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Louver de 6" x 6" acero galvanizado con malla antipajaros |  |  |  | CODIGO: | 401035
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 4.5893 | 0.22947 | 1 | 0.22947
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.53333 | 0.16
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.38947
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.53333 | 2.1867
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.53333 | 2.16
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.53333 | 0.24267
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 4.5893
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Louver de 6" x 6" acero galvanizado con malla antipajaros |  | u | 1 | 27.3629 | 27.3629
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 27.3629
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 32.3417
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 6.4683
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 38.81
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 38.81
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Ventilador de tumbado 48", 3 velocidades; 86 W 110/1/60, incluye control |  |  |  | CODIGO: | 400594
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 17.21 | 0.8605 | 1 | 0.8605
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 2 | 0.6
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 1.4605
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 2 | 8.1
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 2 | 8.2
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 2 | 0.91
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 17.21
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Ventilador de tumbado 48", 3 velocidades; 86 W 110/1/60, incluye control y accesorios de anclaje |  | u | 1 | 72.1 | 72.1
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 72.1
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 90.7705
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 18.1541
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 108.92
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 108.92
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 18.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico, INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. Incluye CONDENSADORA |  |  |  | CODIGO: | 401613
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 36.24 | 1.812 | 1 | 1.812
Bomba de vacío más manómetros | 1 | 2 | 2 | 4 | 8
Soldadora oxiacetilénica | 0.1 | 1.5 | 0.15 | 4 | 0.6
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 4 | 1.2
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 11.612
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 16.4
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 4 | 16.2
Maestro soldador especializado (En Construcción - Estr. Oc. C1) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 4 | 1.82
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 4 | 1.82
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 36.24
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 18.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. Incluye CONDENSADORA |  | u | 1 | 2165.9947 | 2165.9947
Soldadura de plata al 15% - 60 varillas equivale a 1 kg |  | kg | 0.01 | 295.2495 | 2.9525
Desague plástico y sifón |  | u | 1 | 5.4075 | 5.4075
Base metálica para condensador |  | u | 0.4 | 82.4 | 32.96
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 2207.3147
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 2255.1667
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 451.0333
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 2706.2
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 2706.2
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 12.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico, INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. Incluye CONDENSADORA |  |  |  | CODIGO: | 401557
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 36.24 | 1.812 | 1 | 1.812
Bomba de vacío más manómetros | 1 | 2 | 2 | 4 | 8
Soldadora oxiacetilénica | 0.1 | 1.5 | 0.15 | 4 | 0.6
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 4 | 1.2
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 11.612
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 16.4
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 4 | 16.2
Maestro soldador especializado (En Construcción - Estr. Oc. C1) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 4 | 1.82
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 4 | 1.82
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 36.24
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 12.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. Incluye CONDENSADORA |  | u | 1 | 1390.5 | 1390.5
Soldadura de plata al 15% - 60 varillas equivale a 1 kg |  | kg | 0.01 | 295.2495 | 2.9525
Desague plástico y sifón |  | u | 1 | 5.4075 | 5.4075
Base metálica para condensador |  | u | 0.4 | 82.4 | 32.96
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 1431.82
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1479.672
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 295.9344
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 1775.61
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 1775.61
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Tubo de cobre flexible tipo ACR 1/4" incluye aislamiento, uso en refrigeración |  |  |  | CODIGO: | 401345
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | m
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 1.6326 | 0.08163 | 1 | 0.08163
Soldadora oxiacetilénica | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.13333 | 0.16
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.13333 | 0.04
Bomba de vacío más manómetros | 1 | 2 | 2 | 0.13333 | 0.26666
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.54829
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.13333 | 0.53999
Maestro soldador especializado (En Construcción - Estr. Oc. C1) | 0.8 | 4.55 | 3.64 | 0.13333 | 0.48532
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.13333 | 0.54665
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.13333 | 0.06067
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 1.6326
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Tubo de cobre flexible tipo ACR 1/4" Rollo 15m. |  | m | 1 | 1.7819 | 1.7819
Unión de cobre 1/4" |  | u | 0.1 | 0.206 | 0.0206
Aislamiento elastomérico EPDM 1/4"x1/2" 2mt. |  | m | 1 | 0.7828 | 0.7828
Cinta de aluminio reforzada 3´x50yds (rollo) |  | u | 0.04 | 16.48 | 0.6592
Tanque nitrógeno 9m3 |  | u | 0.0002 | 118.1925 | 0.02364
Soldadura de plata al 15% - 60 varillas equivale a 1 kg |  | kg | 0.0001 | 295.2495 | 0.02952
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 3.2977
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 5.4786
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 1.0957
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 6.57
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 6.57
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Tubo de cobre flexible tipo ACR 3/8" incluye aislamiento, uso en refrigeración |  |  |  | CODIGO: | 401347
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | m
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 1.781 | 0.08905 | 1 | 0.08905
Soldadora oxiacetilénica | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.14545 | 0.17454
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.14545 | 0.04364
Bomba de vacío más manómetros | 1 | 2 | 2 | 0.14545 | 0.2909
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.59813
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.14545 | 0.58907
Maestro soldador especializado (En Construcción - Estr. Oc. C1) | 0.8 | 4.55 | 3.64 | 0.14545 | 0.52944
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.14545 | 0.59635
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.14545 | 0.06618
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 1.781
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Tubo de cobre flexible tipo ACR 3/8" Rollo 15m. |  | m | 1 | 2.9046 | 2.9046
Unión de cobre 3/8" |  | u | 0.1 | 0.2472 | 0.02472
Aislamiento elastomérico EPDM 3/8"x1/2" 2mt. |  | m | 1 | 1.2978 | 1.2978
Cinta de aluminio reforzada 3´x50yds (rollo) |  | u | 0.04 | 16.48 | 0.6592
Tanque nitrógeno 9m3 |  | u | 0.00043 | 118.1925 | 0.05082
Soldadura de plata al 15% - 60 varillas equivale a 1 kg |  | kg | 0.0002 | 295.2495 | 0.05905
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 4.9962
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 7.3754
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 1.4751
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 8.85
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 8.85
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Tubo de cobre flexible tipo ACR 5/8" incluye aislamiento, uso en refrigeración |  |  |  | CODIGO: | 401349
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | m
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 1.781 | 0.08905 | 1 | 0.08905
Soldadora oxiacetilénica | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.14545 | 0.17454
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.14545 | 0.04364
Bomba de vacío más manómetros | 1 | 2 | 2 | 0.14545 | 0.2909
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.59813
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.14545 | 0.58907
Maestro soldador especializado (En Construcción - Estr. Oc. C1) | 0.8 | 4.55 | 3.64 | 0.14545 | 0.52944
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.14545 | 0.59635
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.14545 | 0.06618
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 1.781
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Tubo de cobre flexible tipo ACR 5/8" Rollo 15m. |  | m | 1 | 5.4178 | 5.4178
Unión de cobre 5/8" |  | u | 0.1 | 0.3914 | 0.03914
Aislamiento elastomérico EPDM 5/8"x1/2" 2mt. |  | m | 1 | 2.4102 | 2.4102
Cinta de aluminio reforzada 3´x50yds (rollo) |  | u | 0.04 | 16.48 | 0.6592
Tanque nitrógeno 9m3 |  | u | 0.0011 | 118.1925 | 0.13001
Soldadura de plata al 15% - 60 varillas equivale a 1 kg |  | kg | 0.001 | 295.2495 | 0.29525
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 8.9516
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 11.3308
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 2.2662
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 13.6
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 13.6
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Termostato digital programable de una etapa, incluye protector plástico |  |  |  | CODIGO: | 402024 | 402027
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 3.644 | 0.1822 | 1 | 0.1822
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.8 | 0.24
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.4222
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 3.28
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.8 | 0.364
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 3.644
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Termostato digital programable de una etapa |  | u | 1 | 60.1983 | 60.1983
Cable concéntrico AWG 3x18, SJT temperatura 60°C, tensión nominal 600v |  | m | 4 | 0.8858 | 3.5432
Protector plástico para termostato |  | u | 1 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 74.0415
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 78.1077
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 15.6215
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 93.73
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 93.73
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Gas refrigerante R-410A |  |  |  | CODIGO: | 401356
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | lb
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 0.73238 | 0.03662 | 1 | 0.03662
Bomba de vacío más manómetros | 1 | 2 | 2 | 0.08511 | 0.17022
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.20684
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.08511 | 0.34895
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.08511 | 0.3447
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.08511 | 0.03873
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 0.73238
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Gas refrigerante R-410A |  | lb | 1 | 5.15 | 5.15
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 5.15
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 6.0892
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 1.2178
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 7.31
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 7.31
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Tubería de drenaje de 25mm, incluye accesorios y aislamiento |  |  |  | CODIGO: | 401528 | 401530
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | m
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 1.1473 | 0.05737 | 1 | 0.05737
Escalera telescópica | 1 | 1 | 1 | 0.13333 | 0.13333
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.1907
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Plomero (Estr. Oc. D2) | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.13333 | 0.54665
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.13333 | 0.53999
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.13333 | 0.06067
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 1.1473
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Tubo de PVC 25mm"x 3 m |  | m | 1 | 1.6068 | 1.6068
Codo PVC 25mm X 90° EC |  | u | 0.08 | 0.618 | 0.04944
Tee PVC 25 mm EC |  | u | 0.01 | 1.03 | 0.0103
Suelda líquida de PVC |  | gal | 0.001 | 48.204 | 0.0482
Limpiador de PVC |  | gal | 0.001 | 29.458 | 0.02946
Aislamiento térmico para Tubería diam 1"x2mt (condensado) |  | m | 1 | 1.2154 | 1.2154
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 2.9596
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 4.2976
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 0.85952
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 5.16
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 5.16
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Ventilador centrífugo tipo hongo caudal: 1000 Cfm, @0.70" Motor: 1/4 HP: 220/1/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios |  |  |  | CODIGO: | 400259
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 50.62 | 2.531 | 1 | 2.531
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 4 | 1.2
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 3.731
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 2 | 4.05 | 8.1 | 4 | 32.4
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 16.4
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 4 | 1.82
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 50.62
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Ventilador extracción tipo hongo, descarga vertical caudal: 1000 Cfm, @0,70", incluye botonera de accionamiento |  | u | 1 | 696.28 | 696.28
Material eléctrico aislante |  | u | 1 | 15.45 | 15.45
Transmisión - Poleas y bandas (<5HP) |  | u | 1 | 154.5 | 154.5
Motor eléctrico Potencia: 1/4HP Servicio: 220V/60Hz/1Ph |  | u | 1 | 82.4 | 82.4
Base metálica para hongos, incluye accesorios |  | u | 1 | 82.4 | 82.4
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 1031.03
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1085.381
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 217.0762
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 1302.46
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 1302.46
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Ventilador de doble oido, centrífugo de suministro tipo caja caudal: 1200 Cfm, @1.5" Motor: 1 HP: 220/1/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios |  |  |  | CODIGO: | 402271
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 101.24 | 5.062 | 1 | 5.062
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 8 | 2.4
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 7.462
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 8 | 3.64
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 8 | 32.8
Peón (Estr. Oc. E2) | 2 | 4.05 | 8.1 | 8 | 64.8
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 101.24
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Ventilador centrífugo de suministro tipo caja caudal: 1200 cfm, @1.5", incluye botonera de accionamiento y filtro |  | u | 1 | 269.86 | 269.86
Transmisión - Poleas y bandas (<5HP) |  | u | 1 | 154.5 | 154.5
Motor eléctrico Potencia: 1.0HP Servicio: 220V/60Hz/1Ph |  | u | 1 | 119.48 | 119.48
Base metálica para equipo de ventilación mecánica |  | u | 1 | 145.3 | 145.3
Caja metálica para equipo de ventilación mecánica |  | u | 1 | 210.12 | 210.12
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 899.26
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1007.962
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 201.5924
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 1209.55
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 1209.55
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Difusor de suministro 4 vías de 8"x 8" con caja y damper |  |  |  | CODIGO: | 400614
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 4.5893 | 0.22947 | 1 | 0.22947
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.53333 | 0.16
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.38947
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.53333 | 2.1867
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.53333 | 2.16
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.53333 | 0.24267
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 4.5893
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Difusor de suministro 4 vías de 8"x 8" |  | u | 1 | 17.51 | 17.51
Caja de acople de 8"x8" |  | u | 1 | 5.562 | 5.562
Damper Manual de Regulación, 8"x8" |  | u | 1 | 9.785 | 9.785
Tornillo |  | u | 4 | 0.0515 | 0.206
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 33.063
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 38.0418
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 7.6084
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 45.65
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 45.65
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Rejilla de Extracción 10"x6” incluye caja de acoples |  |  |  | CODIGO: | 400711
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 4.5893 | 0.22947 | 1 | 0.22947
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.53333 | 0.16
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.38947
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.53333 | 2.16
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.53333 | 2.1867
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.53333 | 0.24267
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 4.5893
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Rejilla de Extracción 10"x6” |  | u | 1 | 12.36 | 12.36
Caja de acople de 10"x6" |  | u | 1 | 5.562 | 5.562
Tornillo |  | u | 4 | 0.0515 | 0.206
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 18.128
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 23.1068
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 4.6214
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 27.73
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 27.73
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Ducto de tol galvanizado sin aislamiento |  |  |  | CODIGO: | 400658
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | kg
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 1.694 | 0.0847 | 1 | 0.0847
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.13333 | 0.04
Cortadora-dobladora (manual) | 1 | 1 | 1 | 0.13333 | 0.13333
Cizalla para hierro redondo | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.13333 | 0.02667
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.2847
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Hojalatero (Estr. Oc. D2) | 2 | 4.1 | 8.2 | 0.13333 | 1.0933
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.13333 | 0.53999
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.13333 | 0.06067
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 1.694
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Ducto de tol galvanizado sin aislamiento térmico, fabricado bajo norma SMACNA, incluye soportes |  | kg | 1 | 3.2795 | 3.2795
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 3.2795
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 5.2581
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 1.0516
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 6.31
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 6.31
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Ducto de tol galvanizado a la intemperie |  |  |  | CODIGO: | 400659 | 400660
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | kg
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 2.0328 | 0.10164 | 1 | 0.10164
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.16 | 0.048
Cortadora-dobladora (manual) | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 0.16
Cizalla para hierro redondo | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.032
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.34164
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Hojalatero (Estr. Oc. D2) | 2 | 4.1 | 8.2 | 0.16 | 1.312
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.16 | 0.648
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.16 | 0.0728
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 2.0328
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Ducto de tol galvanizado sin aislamiento térmico, a la intemperie (cemento asfáltico), fabricado bajo norma SMACNA (ENCHAQUETADO), incluye soportes |  | kg | 1 | 4.4347 | 4.4347
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 4.4347
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 6.8091
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 1.3618
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 8.17
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 8.17
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Desmontaje y almacenamiento de ductos existentes en obra |  |  |  | CODIGO: | 406063 | RUBRO TOMADO DE OTRA UE
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | kg
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 0.43701 | 0.02185 | 1 | 0.02185
Andamios metálicos | 0.1 | 0.15 | 0.015 | 0.06667 | 0.001
Amoladora eléctrica | 0.1 | 1.18 | 0.118 | 0.06667 | 0.00787
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.03072
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.06667 | 0.27001
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) | 0.5 | 4.1 | 2.05 | 0.06667 | 0.13667
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.06667 | 0.03033
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 0.43701
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Desmontaje y almacenamiento de ductos existentes en obra |  | Kg | 1 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 0.25
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 0.71773
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 0.14355
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 0.86128
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 0.86
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Centralina de gas (GLP) de dos cilindros de 45 kg (incluye tanques y detectores de GLP) |  |  |  | CODIGO: | 404047 | 404044
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 78.68 | 3.934 | 1 | 3.934
Roscadora eléctrica | 0.1 | 1.5 | 0.15 | 8 | 1.2
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 5.134
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 0.3 | 4.1 | 1.23 | 8 | 9.84
Plomero (Estr. Oc. D2) | 1 | 4.1 | 4.1 | 8 | 32.8
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 8 | 32.4
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 8 | 3.64
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 78.68
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Tanque de GLP de 45kg |  | u | 2 | 138.02 | 276.04
Válvula Bola BR roscada de 1/2" |  | u | 2 | 5.9019 | 11.8038
Válvula Bola BR roscada de 1" |  | u | 2 | 12.3497 | 24.6994
Válvula de seguridad de 1" |  | u | 1 | 46.35 | 46.35
Electroválvula de Corte Automático |  | u | 1 | 72.1 | 72.1
Sensor/Detector de GLP |  | u | 2 | 78.177 | 156.354
Regulador de baja presión de GLP / 1era etapa |  | u | 1 | 103.515 | 103.515
Regulador de baja presión de GLP / 2da etapa |  | u | 1 | 67.4135 | 67.4135
Centralina de GLP para 2 tanques, incluye mangueras con conexiones prensadas (inox) 1/2", adaptadores y válvulas para tanque |  | u | 1 | 103 | 103
Manómetro 0-200 psi dial 2" |  | u | 1 | 40.9116 | 40.9116
Manómetro 0-60 psi dial 2" |  | u | 2 | 24.1535 | 48.307
Tubo Cu Tipo L 1/2” 6 mts |  | m | 3 | 6.6332 | 19.8996
Universal HN de 1/2" |  | u | 1 | 3.2239 | 3.2239
Neplo HN corrido 1/2" |  | u | 4 | 0.4635 | 1.854
Tee E/R HN 1/2" |  | u | 1 | 0.6695 | 0.6695
Codo HN Roscado 90° de 1/2" |  | u | 2 | 0.7931 | 1.5862
Polímero sellador de juntas |  | u | 2 | 0.5757 | 1.1514
Sellador de roscas |  | u | 1.5 | 2.06 | 3.09
Punto de GLP. Incluye válvula de Bola BR roscada de 1/2" de 1/4 de vuelta, acople y 1,5 m de maguera de 5/16" para GLP |  | u | 4 | 12.36 | 49.44
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 1031.4089
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1115.2229
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 223.0446
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 1338.27
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 1338.27
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No | z
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Tubería de cobre tipo L 1/2", incluye accesorios de instalación |  |  |  | CODIGO: | 404834
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | m
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 2.631 | 0.13155 | 1 | 0.13155
Soldadora oxiacetilénica | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.06
Bomba manual, mas manómetro y accesorios | 0.1 | 2.25 | 0.225 | 0.2 | 0.045
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.53655
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Maestro soldador especializado (En Construcción - Estr. Oc. C1) | 1 | 4.55 | 4.55 | 0.2 | 0.91
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.2 | 0.81
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 0.82
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.2 | 0.091
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 2.631
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Tubo Cu Tipo L 1/2” 6 mts |  | m | 1 | 6.6332 | 6.6332
Soldadura de plata al 15% - 60 varillas equivale a 1 kg |  | kg | 0.001 | 295.2495 | 0.29525
Unión de cobre 1/2" |  | u | 0.1666 | 0.3708 | 0.06178
Codo de cobre SO-SO 1/2" x 90° |  | u | 0.05 | 0.4944 | 0.02472
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 7.0149
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 10.1825
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 2.0365
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 12.22
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 12.22
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 36.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico, INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. Incluye CONDENSADORA |  |  |  | CODIGO: | 401617
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 54.36 | 2.718 | 1 | 2.718
Bomba de vacío más manómetros | 1 | 2 | 2 | 6 | 12
Soldadora oxiacetilénica | 0.1 | 1.5 | 0.15 | 6 | 0.9
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 6 | 1.8
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 17.418
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 6 | 24.6
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 6 | 24.3
Maestro soldador especializado (En Construcción - Estr. Oc. C1) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 6 | 2.73
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 6 | 2.73
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 54.36
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 36.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico, INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. Incluye CONDENSDORA, pernos y accesorios de anclaje |  | u | 1 | 2626.5 | 2626.5
Soldadura de plata al 15% - 60 varillas equivale a 1 kg |  | kg | 0.01 | 295.2495 | 2.9525
Desague plástico y sifón |  | u | 1 | 5.4075 | 5.4075
Base metálica para condensador |  | u | 0.4 | 82.4 | 32.96
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 2667.82
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 2739.598
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 547.9196
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 3287.52
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 3287.52
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Unidad split consola de pared inverter de 36.000 BTU/H, R-410a, 220/1/60, incluye condensadora, soporte, accesorios, bomba de condensado, arranque y puesta en marcha |  |  |  | CODIGO: | 401620 | 401629
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 68.84 | 3.442 | 1 | 3.442
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 8 | 2.4
Bomba de vacío más manómetros |  | 2 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 5.842
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 8 | 32.8
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 8 | 32.4
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 8 | 3.64
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 68.84
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Unidad split consola de pared INVERTER de 36.000 BTU/H, R-410a, 220/1/60, incluye condensadora, accesorios |  | u | 1 | 1066.05 | 1066.05
Bomba de Condensado 220V/1/60 para equipos de aire acondicionado |  | u | 1 | 61.8 | 61.8
Soporte metálico. |  | u | 1 | 41.2 | 41.2
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 1169.05
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1243.732
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 248.7464
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 1492.48
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 1492.48
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Ventilador extracción tipo hongo, descarga vertical caudal: 1200 Cfm @ 0.5" Motor: 1/2 HP: 220/2/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios |  |  |  | CODIGO: | 400227
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 101.24 | 5.062 | 1 | 5.062
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 8 | 2.4
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 7.462
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 2 | 4.05 | 8.1 | 8 | 64.8
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 8 | 32.8
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 8 | 3.64
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 101.24
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Ventilador extracción tipo hongo, descarga vertical caudal: 1200 Cfm @ 0.5", incluye botonera de accionamiento |  | u | 1 | 696.28 | 696.28
Motor eléctrico Potencia: 1/2HP Servicio: 220V/60Hz/1Ph |  | u | 1 | 92.7 | 92.7
Transmisión - Poleas y bandas (<5HP) |  | u | 1 | 154.5 | 154.5
Base metálica para hongos, incluye accesorios |  | u | 1 | 82.4 | 82.4
Material eléctrico aislante |  | u | 1 | 15.45 | 15.45
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 1041.33
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1150.032
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 230.0064
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 1380.04
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 1380.04
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Campana de extracción en acero Inoxidable, mate de dimensiones 1.00m x 1.60m x 0.40m. Incluye filtros atrapa grasa y luminaria |  |  |  | CODIGO: | 401813 | 401818
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 50.62 | 2.531 | 1 | 2.531
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 4 | 1.2
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 3.731
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 16.4
Peón (Estr. Oc. E2) | 2 | 4.05 | 8.1 | 4 | 32.4
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 4 | 1.82
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 50.62
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Campana de extracción en acero inoxidable, mate de dimensiones 1.00m x 1.60m x 0.40m. Incluye filtros atrapa grasa y luminaria y accesorios |  | u | 1 | 1390.5 | 1390.5
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 1390.5
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1444.851
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 288.9702
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 1733.82
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 1733.82
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Ventilador centrífugo tipo hongo caudal: 800 Cfm, @0.40" Motor: 1/4 HP: 220/1/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios |  |  |  | CODIGO: | 400237
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 34.42 | 1.721 | 1 | 1.721
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 4 | 1.2
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 2.921
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 4 | 16.2
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 16.4
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 4 | 1.82
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 34.42
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Ventilador centrífugo tipo hongo caudal: 800 Cfm, @0.40", incluye botonera de accionamiento |  | u | 1 | 696.28 | 696.28
Motor eléctrico Potencia: 1/4HP Servicio: 220V/60Hz/1Ph |  | u | 1 | 82.4 | 82.4
Transmisión - Poleas y bandas (<5HP) |  | u | 1 | 154.5 | 154.5
Base metálica para hongos, incluye accesorios |  | u | 0.5 | 82.4 | 41.2
Material eléctrico aislante |  | u | 1 | 15.45 | 15.45
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 989.83
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1027.171
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 205.4342
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 1232.61
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 1232.61
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Rejilla de Extracción 6"x6” incluye caja de acoples |  |  |  | CODIGO: | 400687
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 4.5893 | 0.22947 | 1 | 0.22947
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.53333 | 0.16
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.38947
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.53333 | 2.16
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.53333 | 2.1867
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.53333 | 0.24267
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 4.5893
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Rejilla de Extracción 6"x6” |  | u | 1 | 9.27 | 9.27
Caja de acople de 6"x6" |  | u | 1 | 4.944 | 4.944
Tornillo |  | u | 4 | 0.0515 | 0.206
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 14.42
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 19.3988
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 3.8798
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 23.28
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 23.28
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Rejilla de Extracción 8"x8” incluye caja de acoples |  |  |  | CODIGO: | 400688
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 4.5893 | 0.22947 | 1 | 0.22947
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.53333 | 0.16
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.38947
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.53333 | 2.16
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.53333 | 2.1867
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.53333 | 0.24267
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 4.5893
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Rejilla de Extracción 8"x8” |  | u | 1 | 9.27 | 9.27
Caja de acople de 8"x8" |  | u | 1 | 5.562 | 5.562
Tornillo |  | u | 4 | 0.0515 | 0.206
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 15.038
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 20.0168
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 4.0034
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 24.02
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 24.02
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Louver de 10" x 8" acero galvanizado con malla antipajaros |  |  |  | CODIGO: | 401037
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 4.5893 | 0.22947 | 1 | 0.22947
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.53333 | 0.16
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.38947
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.53333 | 2.1867
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.53333 | 2.16
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.53333 | 0.24267
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 4.5893
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Louver de 10" x 8" acero galvanizado con malla antipajaros |  | u | 1 | 34.92 | 34.92
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 34.92
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 39.8988
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 7.9798
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 47.88
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 47.88
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Ventilador centrífugo de extracción en línea caudal: 300 Cfm, @0,25" Motor: 1/4 HP: 110/1/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios |  |  |  | CODIGO: | 402273
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 40.496 | 2.0248 | 1 | 2.0248
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 3.2 | 0.96
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 2.9848
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 2 | 4.05 | 8.1 | 3.2 | 25.92
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 13.12
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 3.2 | 1.456
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 40.496
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Ventilador centrífugo de extracción en línea caudal: 300 Cfm, @0,25" |  | u | 1 | 610.79 | 610.79
Material eléctrico aislante |  | u | 1 | 15.45 | 15.45
Pernos y accesorios de anclaje |  | u | 1 | 36.7607 | 36.7607
Motor eléctrico Potencia: 1/4HP Servicio: 220V/60Hz/1Ph |  | u | 1 | 82.4 | 82.4
Transmisión - Poleas y bandas (<5HP) |  | u | 1 | 154.5 | 154.5
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 899.9007
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 943.3815
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 188.6763
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 1132.06
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 1132.06
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Centralina de gas (GLP) de tres cilindros de 45 kg (incluye tanques y detector de GLP) |  |  |  | CODIGO: | 404049 | 404045
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 78.68 | 3.934 | 1 | 3.934
Roscadora eléctrica | 0.1 | 1.5 | 0.15 | 8 | 1.2
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 5.134
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 0.3 | 4.1 | 1.23 | 8 | 9.84
Plomero (Estr. Oc. D2) | 1 | 4.1 | 4.1 | 8 | 32.8
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 8 | 32.4
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 8 | 3.64
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 78.68
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Tanque de GLP de 45kg |  | u | 3 | 138.02 | 414.06
Válvula Bola BR roscada de 1/2" |  | u | 3 | 5.9019 | 17.7057
Válvula Bola BR roscada de 1" |  | u | 2 | 12.3497 | 24.6994
Válvula de seguridad de 1" |  | u | 1 | 46.35 | 46.35
Electroválvula de Corte Automático |  | u | 1 | 72.1 | 72.1
Sensor/Detector de GLP |  | u | 1 | 78.177 | 78.177
Regulador de baja presión de GLP / 1era etapa |  | u | 1 | 103.515 | 103.515
Regulador de baja presión de GLP / 2da etapa |  | u | 1 | 67.4135 | 67.4135
Centralina de GLP para 3 tanques, incluye mangueras con conexiones prensadas (inox) 1/2", adaptadores y válvulas para tanque |  | u | 1 | 152.44 | 152.44
Manómetro 0-200 psi dial 2" |  | u | 1 | 40.9116 | 40.9116
Manómetro 0-60 psi dial 2" |  | u | 2 | 24.1535 | 48.307
Tubo Cu Tipo L 1/2” 6 mts |  | m | 3 | 6.6332 | 19.8996
Universal HN de 1/2" |  | u | 1 | 3.2239 | 3.2239
Neplo HN corrido 1/2" |  | u | 4 | 0.4635 | 1.854
Tee E/R HN 1/2" |  | u | 1 | 0.6695 | 0.6695
Codo HN Roscado 90° de 1/2" |  | u | 2 | 0.7931 | 1.5862
Polímero sellador de juntas |  | u | 2 | 0.5757 | 1.1514
Sellador de roscas |  | u | 1.5 | 2.06 | 3.09
Punto de GLP. Incluye válvula de Bola BR roscada de 1/2" de 1/4 de vuelta, acople y 1,5 m de maguera de 5/16" para GLP |  | u | 1 | 12.36 | 12.36
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 1109.5138
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1193.3278
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 238.6656
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 1431.99
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 1431.99
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Ventilador extracción tipo hongo, descarga vertical, caudal: 600 Cfm @0.75", Motor: 1/4 HP, 220/1/60. Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios y botonera de accionamiento |  |  |  | CODIGO: | 400235
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 34.42 | 1.721 | 1 | 1.721
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 4 | 1.2
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 2.921
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 4 | 16.2
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 16.4
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 4 | 1.82
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 34.42
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Ventilador centrífugo tipo hongo caudal: 600 Cfm, @0.75", incluye botonera de accionamiento |  | u | 1 | 696.28 | 696.28
Motor eléctrico Potencia: 1/4HP Servicio: 220V/60Hz/1Ph |  | u | 1 | 82.4 | 82.4
Transmisión - Poleas y bandas (<5HP) |  | u | 1 | 154.5 | 154.5
Base metálica para hongos, incluye accesorios |  | u | 0.4 | 82.4 | 32.96
Material eléctrico aislante |  | u | 1 | 15.45 | 15.45
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 981.59
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1018.931
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 203.7862
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 1222.72
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 1222.72
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Manga Flexible diam. 4" sin aislamiento |  |  |  | CODIGO: | 400669
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | m
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 1.9668 | 0.09834 | 1 | 0.09834
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.22857 | 0.06857
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.16691
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Hojalatero (Estr. Oc. D2) | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.22857 | 0.93714
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.22857 | 0.92571
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.22857 | 0.104
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 1.9668
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Manga flexible diam. 4" sin aislamiento |  | m | 1 | 3.6462 | 3.6462
Cinta de aluminio reforzada 3´x50yds (rollo) |  | u | 0.01 | 16.48 | 0.1648
Alambre galv. #18 |  | kg | 0.05 | 1.751 | 0.08755
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 3.8986
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 6.0323
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 1.2065
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 7.24
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 7.24
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Ventilador de tumbado 36", 3 velocidades; 86 W 110/1/60, incluye control |  |  |  | CODIGO: | 400593 | RUBRO NUEVO | CANTIDAD: 9 | ADMINISTRACIÓN
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 17.21 | 0.8605 | 1 | 0.8605
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 2 | 0.6
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 1.4605
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 2 | 8.1
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 2 | 8.2
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 2 | 0.91
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 17.21
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Ventilador de tumbado 36", 3 velocidades; 86 W 110/1/60, incluye control y accesorios de anclaje |  | u | 1 | 72.1 | 72.1
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 72.1
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 90.7705
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 18.1541
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 108.92
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 108.92
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Ventilador de tumbado 56", 3 velocidades; 86 W 110/1/60, incluye control |  |  |  | CODIGO: | 400598 | RUBRO NUEVO | CANTIDAD: 8 | COMEDOR
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | u
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 17.21 | 0.8605 | 1 | 0.8605
Andamios metálicos | 2 | 0.15 | 0.3 | 2 | 0.6
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 1.4605
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 2 | 8.1
Técnico Electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) - Mecánico | 1 | 4.1 | 4.1 | 2 | 8.2
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 2 | 0.91
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 17.21
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Ventilador de tumbado 56", 3 velocidades; 86 W 110/1/60, incluye control y accesorios de anclaje |  | u | 1 | 66.95 | 66.95
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 66.95
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 85.6205
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 17.1241
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 102.74
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 102.74
NOMBRE DEL OFERENTE: |  |  |  | FORMULARIO No
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
Tubería de PVC tipo "B" 110mm, incluye accesorios |  |  |  | CODIGO: | 220049 | RUBRO HIDROSANITARIO
ESPECIFICACION: |  |  |  | UNIDAD: | m
JORNADAS:
RENDIMIENTO:
A.- EQUIPO
DESCRIPCION | CANTIDAD | TARIFA | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Herramienta menor | 0.05 | 2.2947 | 0.11473 | 1 | 0.11473
Bomba eléctrica de agua 1 Hp | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.26667 | 0.05333
|  |  |  | SUBTOTAL M: | 0.16806
B.- MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | JORNAL/H | COSTO/H | HORAS/U | COSTO
Peón (Estr. Oc. E2) | 1 | 4.05 | 4.05 | 0.26667 | 1.08
Plomero (Estr. Oc. D2) | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.26667 | 1.0934
Inspector de obra (Estr. Oc. B3) | 0.1 | 4.55 | 0.455 | 0.26667 | 0.12133
|  |  |  | SUBTOTAL N: | 2.2947
C.- MATERIALES
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/U | COSTO
Tubo PVC 110 mm x 3 m desagüe |  | u | 0.34 | 8.683 | 2.9522
Codo desagüe PVC INY 110mm x 45° EC |  | u | 0.05 | 3.287 | 0.16435
Yee PVC desagüe EC 110 mm |  | u | 0.05 | 7.29 | 0.3645
Soldadura líquida de tubería PVC |  | gal | 0.012 | 46.8 | 0.5616
Limpiador de PVC |  | gal | 0.012 | 28.6 | 0.3432
Bleris 0.56-0.63 kg/cm2 |  | u | 0.01 | 3 | 0.03
Agua |  | m3 | 0.04 | 0.89286 | 0.035714
|  |  |  | SUBTOTAL O: | 4.4516
D.- TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DMT | TARIFA | COSTO
|  |  |  | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 6.9143
|  | COSTO INDIRECTO |  | 20% | 1.3829
|  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 8.2972
|  | VALOR PROPUESTO |  |  | 8.3
[5 empty] | 197003 | RUBRO CIVIL
Manga Flexible diam. 4" con aislamiento |  |  |  |  | 400674 | ELIMINAR RUBRO
Difusor de suministro 4 vías de 12"x 12" con caja y damper |  |  |  |  | 400870 | ELIMINAR RUBRO
Rejilla de Extracción 24"x18” incluye caja de acoples y damper |  |  |  |  | 400746 | ELIMINAR RUBRO
Louver de 20" x 18" acero galvanizado con malla antipajaros |  |  |  |  | 401062 | ELIMINAR RUBRO
Unidad tipo paquete de 150.000 Btu/h; R 410A; 220v/3PH/60Hz, incluye filtro 30% |  |  |  |  | 400863 | ELIMINAR RUBRO

## Únicos
400600 | 400600 | Extractor de Baño de 100 cfm, 110V /1F /60HZ. | u | 121.42 | TRUE
401035 | 401035 | Louver de 6" x 6" acero galvanizado con malla antipajaros | u | 31.2 | TRUE
400594 | 400594 | Ventilador de tumbado 48", 3 velocidades; 60 W 110/1/60, incluye control | u | 359.43 | TRUE
401613 | 401613 | Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 18.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico, INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. Incluye CONDENSADORA | u | 2715.5 | TRUE
401557 | 401557 | Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 12.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico, INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. incluye condensadora | u | 2461.8 | TRUE
401345 | 401345 | Tubo de cobre flexible tipo ACR 1/4" incluye aislamiento, uso en refrigeración | m | 5.86 | TRUE
401347 | 401347 | Tubo de cobre flexible tipo ACR 3/8" incluye aislamiento, uso en refrigeración | m | 6.23 | TRUE
401349 | 401349 | Tubo de cobre flexible tipo ACR 5/8" incluye aislamiento, uso en refrigeración | m | 8.59 | TRUE
402027 | 402024 | Termostato digital programable de una etapa | u | 80.87 | FALSE
401356 | 401356 | Gas refrigerante R-410A | lb | 5.35 | TRUE
401530 | 401528 | Tubería de drenaje de 25mm, incluye accesorios | m | 3.09 | FALSE
400259 | 400259 | Ventilador extracción tipo hongo, descarga vertical caudal: 1000 Cfm, @0,70", incluye botonera de accionamiento | u | 1085.66 | TRUE
402271 | 402271 | Ventilador de doble oido, centrífugo de suministro tipo caja caudal: 1200 Cfm, @1.5" Motor: 1 HP: 220/1/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios | u | 1195.44 | TRUE
400614 | 400614 | Difusor de suministro 4 vías de 8"x 8" con caja y damper | u | 29.54 | TRUE
400711 | 400711 | Rejilla de Extracción 10"x6” incluye caja de acoples | u | 27.09 | TRUE
400658 | 400658 | Ducto de tol galvanizado sin aislamiento | kg | 8.03 | TRUE
400660 | 400659 | Ducto de tol galvanizado con aislamiento de lana de vidrio | kg | 9.53 | FALSE
| 406063 | Desmontaje y almacenamiento de ductos existentes en obra | kg | 3.83 | FALSE
404044 | 404047 | Centralina de gas (GLP) de dos cilindros de 45 kg (incluye tanques) | u | 708.79 | FALSE
404834 | 404834 | Tubería de cobre tipo L 1/2", incluye accesorios de instalación | m | 12.51 | TRUE
401617 | 401617 | Unidad evaporadora tipo cassette 4 vías capacidad: 36.000 Btu/h Refrigerante: R-410 Ecológico, INVERTER, Servicio eléctrico: 220/1/60. Incluye CONDENSADORA | u | 2122.56 | TRUE
401629 | 401620 | Unidad consola Piso-Techo de 36000 btu/h, r410a, inverter, 208-220V/1ph/60Hz, incluye condensadora, bomba de condensado, arranque y puesta en marcha | u | 2072.45 | FALSE
400227 | 400227 | Ventilador extracción tipo hongo, descarga vertical caudal: 1200 Cfm @ 0.5" Motor: 1/2 HP: 220/2/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios | u | 1210.13 | TRUE
401818 | 401813 | Campana de extracción compensada en acero Inoxidable, mate de dimensiones 1.00m x 1.60m x 0.40m. Incluye filtros atrapa grasa y luminaria | u | 2156.93 | FALSE
400237 | 400237 | Ventilador centrífugo tipo hongo caudal: 800 Cfm, @0.40" Motor: 1/4 HP: 220/1/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios | u | 990.26 | TRUE
| 400674 | Manga Flexible diam. 4" con aislamiento | m | 5.02 | FALSE
400687 | 400687 | Rejilla de Extracción 6"x6” incluye caja de acoples | u | 15.49 | TRUE
400688 | 400688 | Rejilla de Extracción 8"x8” incluye caja de acoples | u | 16.33 | TRUE
| 400870 | Difusor de suministro 4 vías de 12"x 12" con caja y damper | u | 61.51 | FALSE
| 400746 | Rejilla de Extracción 24"x18” incluye caja de acoples y damper | u | 104.76 | FALSE
| 401062 | Louver de 20" x 18" acero galvanizado con malla antipajaros | u | 49.2 | FALSE
401037 | 401037 | Louver de 10" x 8" acero galvanizado con malla antipajaros | u | 40.8 | TRUE
| 400863 | Unidad tipo paquete de 150.000 Btu/h; R 410A; 220v/3PH/60Hz, incluye filtro 30% | u | 15196.13 | FALSE
402273 | 402273 | Ventilador centrífugo de extracción en línea caudal: 300 Cfm, @0,25" Motor: 1/4 HP: 110/1/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios | u | 545.47 | TRUE
404045 | 404049 | Centralina de gas (GLP) de tres cilindros de 45 kg (incluye tanques) | u | 942.75 | FALSE
400235 | 400235 | Ventilador centrífugo tipo hongo caudal: 600 Cfm, @0.75" Motor: 1/4 HP: 110/1/60 Incluye: Base metálica, bandas, poleas, materiales, accesorios | u | 990.26 | TRUE
400669 | 400669 | Manga Flexible diam. 4" sin aislamiento | m | 5 | TRUE
400600
401035
400594
401613
401557
401345
401347
401349
402027
401356
401530
400259
402271
400614
400711
400658
400660
404044
404834
401617
401620
400227
401818
400237
400687
400688
401037
402273
404045
400235
400669

## 406063
MTOP
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| PROYECTO : | UEM NARANJITO |  |  |  | INGENIERIA MECÁNICA
| RUBRO : | Desmontaje y almacenamiento de ductos existentes en obra
| UNIDAD : | KG
| ITEM : | 406063
| FECHA : | QUITO, NOVIEMBRE 2022
ESPECIFICACIONES:
| EQUIPO DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
| Herramienta Menor |  | 1 | 0.59 | 0.59 | 1 | 0.59
| Seguridad Industrial |  | 3 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.01
| SUBTOTAL M | [5 empty] | 0.6
| MANO DE OBRA |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
| Hojalatero D2 |  | 1 | 3.87 | 3.87 | 0.1 | 0.39
| Peón E2 |  | 1 | 3.83 | 3.83 | 0.1 | 0.38
| Inspector de Obra B3 |  | 1 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0.43
| SUBTOTAL N | [5 empty] | 1.2
| MATERIALES DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
| Desmontaje y almacenamiento de ductos existentes en obra |  |  | KG | 1 | 1.39 | 1.39
| SUBTOTAL O | [5 empty] | 1.39
| TRANSPORTE DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
| SUBTOTAL P | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 3.19
|  |  |  | INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) |  | 20% | 0.64
OTROS INDIRECTOS(%)
|  |  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 3.83
|  |  |  | VALOR UNITARIO |  |  | 3.83
3.83
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

## 197003
MTOP
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| PROYECTO : | UEM NARANJITO |  |  |  | INGENIERIA MECÁNICA
| RUBRO : | Derrocamiento manual de losa de hormigón armado (e=20cm)
| UNIDAD : | M2
| ITEM : | 197003
| FECHA : | QUITO, NOVIEMBRE 2022
ESPECIFICACIONES:
| EQUIPO DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
| Andamio metálico |  | 2 | 0.2 | 0.27 | 2 | 0.54
| Equipo de seguridad en altura |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
| Herramienta Menor |  | 14.4 |  |  |  | 14.4
| Amoladora eléctrica |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2 | 2.5
| Taladro percutor potencia 650w |  | 0.25 | 2 | 0.5 | 3 | 1.5
| Martillo neumático |  | 0.5 | 4.07 | 2.035 | 3 | 6.11
| SUBTOTAL M | [5 empty] | 34.65
| MANO DE OBRA |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO | COSTO
| Albanil D2 |  | 1 | 3.87 | 3.87 | 4 | 15.48
| Peón E2 |  | 1 | 3.83 | 3.83 | 4 | 15.32
| Inspector de Obra B3 |  | 1 | 4.3 | 4.3 | 4 | 17.2
| SUBTOTAL N | [5 empty] | 48
| MATERIALES DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
| Disco de corte metal 9X1/8X7/8 plg |  |  | U | 0.1 | 2.3 | 0.23
| Disco de corte piedra/hormigon 9X1/8X7/8 plg |  |  | U | 0.2 | 1.72 | 0.34
| Saco de Yute |  |  | U | 0.2 | 0.57 | 0.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SUBTOTAL O | [5 empty] | 0.68
| TRANSPORTE DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
| SUBTOTAL P | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 83.33
|  |  |  | INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) |  | 20% | 16.67
OTROS INDIRECTOS(%)
|  |  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 100
|  |  |  | VALOR UNITARIO |  |  | 100
100
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA